## Kontaktdaten
Erfassung der Versorgungsunterbrüche
zur Berechnung der Versorgungsqualitätskennzahlen durch die ElCom
Ihre Kontaktdaten
Netzbetreiber
Name des Netzbetreibers
Identifikatornummer des Netzbetreibers (gem. VSE)
Strasse und Nr.
Adresszusatz
PLZ und Ort
Erfasssungsperiode
Geschäftsführendes Unternehmen, falls nicht identisch mit obigen Angaben
Name des Unternehmens
Strasse und Nr.
PLZ und Ort
Ansprechperson für Rückfragen
Vorname und Name
Strasse und Nr.
PLZ und Ort
Telefon
E-Mail

## Beispiel
Erfassungsbeispiel
Gesamtzahl der Endverbraucher im Versorgungsgebiet (Weisung 1/2017 Kap. 3.1)
|  |  |  | Direkte Endverbraucher | Indirekte Endverbraucher | S
Höchstspannung (220/380 kV) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Endverbraucher
Hochspannung (U > 36 kV bis < 220kV) |  |  |  | 3 | 0 | 3
Mittelspannung (U > 1kV bis 36 kV) |  |  |  | 1 | 1500 | 1501
Niederspannung (U bis 1 kV) |  |  |  | 850 | 0 | 850
[5 empty] | Summe | 2354 | Gesamtzahl der direkten und indirekten Endverbraucher
Gesamte gelieferte Energie während der Erfassungsperiode (Netzbetreiber, die nur auf Netzebene 7 (und 6) tätig sind, können das Feld leer lassen / Weisung 1/2017 Kap. 3.2) | [5 empty] | 20500 | MWh
Grösse des Versorgungsgebietes (Weisung 1/2017 Kap. 3.3) | [5 empty] | 89 | km²
Ereignis (Weisung 1/2017 Kap. 4.1) | Schalt- schritt | Ereignisbeginn |  | Ereignisende |  | Unter- brechungs- dauer [min] (wird automatisch berechnet) (Weisung 1/2017 Kap. 4.2) | Höchste unterbrochene Spannungsebene (Weisung 1/2017 Kap. 4.3) | Anzahl betroffener Endverbraucher (Weisung 1/2017 Kap. 4.4) | Nicht gelieferte Energie [kWh] (Weisung 1/2017 Kap. 4.5) Netzbetreiber, die nur auf Netzebene 7 (und 6) tätig sind, können das Feld leer lassen. | Ursache des Unterbruchs (Weisung 1/2017 Kap. 4.6) |  | Schaden (Weisung 1/2017 Kap. 4.7)
[10 empty] | Auswahlkriterien | Beschreibung der Ursache (Ausnahme: Geplante Unterbrechungen) | Auswahlkriterien | Beschreibung des Schadens
|  | Datum [tt.mm.jj] | Zeit [hh:mm] | Datum [tt.mm.jj] | Zeit [hh:mm]
1 |  | 2022-01-10 | 2:27 | 2022-01-10 | 2:30 | 3 | U > 1kV bis 36 kV | 8740 | 662 | Menschliches Versagen (Fehlschaltung, Montagefehler…) | Fehlschaltung | Kein Schaden |  |  | Geplante Unterbrechung
2 |  | 2022-01-27 | 22:04 | 2022-01-28 | 2:47 | 283 | U bis 1 kV | 142 |  | Rückwirkung aus einem fremden Netz oder aus einem Kraftwerk | Verteil AG Ost-West | Kein Schaden |  | U bis 1 kV | Rückwirkung aus einem fremden Netz oder aus einem Kraftwerk | Kein Schaden
3 | 1 | 2022-02-11 | 8:05 | 2022-02-11 | 8:13 | 8 | U bis 1 kV | 550 |  | Betriebliche Ursache (Alterung, Fehlfunktion, Überlastung…) | Überlast, Leitung A-B | Kein Schaden |  | U > 1kV bis 36 kV | Naturereignis (Gewitter, Eisschlag, Tiere, herunter fallende Äste…) | Schaden an Anlagen / Trafo (Trafo, Schalter, Trenner…)
| 2 | 2022-02-11 | 8:05 | 2022-02-11 | 8:35 | 30 | U bis 1 kV | 150 |  | Fremdeinwirkung / Beschädigung durch Dritte (Bagger, Fluggerät…) | Bagger, Baustelle Gartenstrasse | Schaden am Kabel (Kabel, Kabelmuffen…) | Kabel Y-Z | U > 36 kV bis < 220kV | Menschliches Versagen (Fehlschaltung, Montagefehler…) | Schaden an Freileitungen (Leitung, Isolatoren…)
4 |  | 2022-02-23 | 22:03 | 2022-02-23 | 23:12 | 69 | U > 1kV bis 36 kV | 228 | 224 | Naturereignis (Gewitter, Eisschlag, Tiere, herunter fallende Äste…) | Baum fällt in Leitung, Leitung X-Y | Schaden an Freileitungen (Leitung, Isolatoren…) | Leitungsbruch X-Y | Übertragung 220/380 kV | Betriebliche Ursache (Alterung, Fehlfunktion, Überlastung…) | Schaden am Kabel (Kabel, Kabelmuffen…)
5 |  | 2022-02-25 | 4:10 | 2022-02-26 | 22:07 | 2517 | U bis 1 kV | 9 |  | Betriebliche Ursache (Alterung, Fehlfunktion, Überlastung…) | Fehlfunktion | Schaden an Anlagen / Trafo (Trafo, Schalter, Trenner…) | Schalter S |  | Fremdeinwirkung / Beschädigung durch Dritte (Bagger, Fluggerät…) | Anderer Schaden
Andere Ursache
Höhere Gewalt (vier kumulative Voraussetzungen!)

## Unterbrueche
Erfassung der Versorgungsunterbrüche
zur Berechnung der Versorgungsqualitätskennzahlen durch die ElCom
Gesamtzahl der Endverbraucher im Versorgungsgebiet (Weisung 1/2017 Kap. 3.1)
|  |  |  | Direkte Endverbraucher | Indirekte Endverbraucher | S
Höchstspannung (220/380 kV) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Endverbraucher
Hochspannung (U > 36 kV bis < 220kV) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mittelspannung (U > 1kV bis 36 kV) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Niederspannung (U bis 1 kV) |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Summe | 0 | Gesamtzahl der direkten und indirekten Endverbraucher
Gesamte gelieferte Energie während der Erfassungsperiode (Netzbetreiber, die nur auf Netzebene 7 (und 6) tätig sind, können das Feld leer lassen / Weisung 1/2017 Kap. 3.2) | [6 empty] | MWh
Grösse des Versorgungsgebietes (Weisung 1/2017 Kap. 3.3) | [6 empty] | km²
Bitte erfassen Sie untenstehend im Verlaufe des Jahres Ihre Versorgungsunterbrüche. Bitte verwenden Sie keine Leerzeilen und modifizieren Sie nicht die Formatierung.
Ereignis (Weisung 1/2017 Kap. 4.1) | Schalt- schritt | Ereignis-Beginn |  | Ereignis-Ende |  | Unter- brechungs- dauer [min] (wird automatisch berechnet) | Höchste unterbrochene Spannungsebene (siehe Weisung 1/2017 Kap. 4.3) | Anzahl betroffener Endverbraucher (Weisung 1/2017 Kap. 4.4) | Nicht gelieferte Energie [kWh] (Weisung 1/2017 Kap. 4.5) Netzbetreiber, die nur auf Netzebene 7 (und 6) tätig sind, können das Feld leer lassen. | Ursache des Unterbruchs (Weisung 1/2017 Kap. 4.6) |  | Schaden (Weisung 1/2017 Kap. 4.7)
[10 empty] | Auswahlliste | Beschreibung der Ursache | Auswahlliste | Beschreibung des Schadens
|  | Datum [tt.mm.jj] | Zeit [hh:mm] | Datum [tt.mm.jj] | Zeit [hh:mm]
Geplante Unterbrechung
[14 empty] | U bis 1 kV | Rückwirkung aus einem fremden Netz oder aus einem Kraftwerk | Kein Schaden
[14 empty] | U > 1kV bis 36 kV | Naturereignis (Gewitter, Eisschlag, Tiere, herunter fallende Äste…) | Schaden an Anlagen/Trafo (Trafo, Schalter, Trenner…)
[14 empty] | U > 36 kV bis < 220kV | Menschliches Versagen (Fehlschaltung, Montagefehler…) | Schaden an Freileitungen (Leitung, Isolatoren…)
[14 empty] | 220/380 kV | Betriebliche Ursache (Alterung, Fehlfunktion, Überlastung…) | Schaden am Kabel (Kabel, Kabelmuffen…)
[15 empty] | Fremdeinwirkung / Beschädigung durch Dritte (Bagger, Fluggerät…) | Schaden an Anlagen/Trafo und an Freileitungen
[15 empty] | Andere Ursache | Schaden an Anlagen/Trafo und am Kabel
[15 empty] | Höhere Gewalt (vier kumulative Voraussetzungen!) | Schaden an Freileitungen und am Kabel
Anderer Schaden